Wałbrzych dnia 15-09-2015

Tabela zestawieniowa nr 1

Zestawienie ilości zamontowanych opraw, wysięgników i słupów w rozbiciu na poszczególne ulice.

| Lp. | Ulica | Nr rysunku | Słupy |  | Wysięgniki |  |  | Oprawy | SODA |  | LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość ustawionych kompletów słup stalowy z wysięgnikiem | Ilość ustawionych słupów ŻN | wys./dł. | Zamontowane na ŻN | Zamontowane na budynkach | Ilość zamontowanych nowych opraw | 70W | 100W | 23W | 25W | 30W | 31W | 33W | 42W | 43W | 45W | 57W | 81W | 85W | TBM |
| 1 | 1 Maja | 13, 14, 16 | 175 | - | 2/1,5 | - | 18 | 212 | 1 |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 245 | Zachodnia | 14 | 50 | - | 2/1,5 | - | 1 | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |